## 工作表1
各系現有對外收費之儀器設備、技術服務相關資料
系所/中心 | 儀器設備名稱(技術服務) | 用途/說明 | 規格明細 | 收費標準 (若校內、校外、長庚友校之收費標準不同，請分別敘述) | 聯絡人 | 電話 | Email | 備註
薄膜中心 | 高密度電漿輔助化學氣相沉積系統 (Inductively Coupled Plasma-Chemical Vapor Deposition, ICP-CVD) | 用以沉積矽基與氧化物與氮化物薄膜。可提供a-Si、μc-Si、P-doped a-Si、B-doped a-Si、SiO2及Si3N4等薄膜沈積。 | ICP系統內電漿之密度可高達1012/cm3的數量級以上 。 2. 可使用基板最大尺寸 : 250*250 (mm)。 3. 腔體溫度：500 ℃。 4. 使用的氣體包括：Ar、O2、N2、CF4、SiH4、H2、PH3、B2H6等。 | 校外人士 1.營利事業單位：2000元/時 2.學術研究單位：1500元/時 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1500元/時 (2)自行操作：1000元/時 耗材費：200元/時 開機費：1500元 | 阮弼群 | 4680 | pcjuan@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 連續式-物理氣相沉積系統 (In-Line Physical Vapor Deposition) | 可進行金屬薄膜、金屬玻璃薄膜、合金薄膜、氮化物薄膜、氧化物薄膜、碳化物薄膜與、碳氮化物薄膜與氮氧化 物薄膜之研究。 | 1.可使用晶圓最大尺寸 : 8吋。 2.基板溫度：500 ℃。 3.共有三支六吋靶槍及三支三吋靶槍，並使用一支六 吋直流電源 離子槍作為輔助沉積，本系統以兩台脈衝直流電源與 一台射頻電源來提供三支六吋靶槍之濺鍍 電源；基材並使 用射頻電源提 供偏壓。 | 校外人士 1.營利事業單位：3000元/爐 2.學術研究單位：1500元/爐 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1000元/爐 (2)自行操作：500元/爐 耗材費：200元/時 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 批次-物理氣相沉積系統 (Batch Type Physical Vapor Deposition) | 可進行金屬薄膜、金屬玻璃薄膜、合金薄膜、氮化物薄膜、氧化物薄膜、碳化物薄膜與、碳氮化物薄膜與氮氧化 物薄膜之研究。 | 1.使用四支5 *12吋矩型水冷磁控濺 鍍靶槍，並由兩台脈衝直流電源 (5000W)與兩台射頻電源(2000W)提供 靶槍電源。 2.具有密封盤狀4吋真空加熱器，試片可間接加熱至 450℃。採自動夾持加熱。 3.濺鍍試片置於四靶槍中間之載台上，可同時控制公、自轉速率，能 在三維形貌元件上鍍製各種薄膜。 | 校外人士 1.營利事業單位：2000元/時 2.學術研究單位：1500元/時 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1500元/時 (2)自行操作：1000元/時 耗材費：200元/時 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 高功率脈衝磁控濺鍍系統 (High Power Impulse Magnetron Sputtering) | 可進行金屬薄膜、金屬玻璃薄膜、合金薄膜、氮化物薄膜、氧化物薄膜、碳化物薄膜與、碳氮化物薄膜與氮氧化 物薄膜之研究。 | 1.可使用晶圓最大尺寸 : 4吋。 2.基板溫度：600 ℃。 3.共有兩支三吋靶槍及一支兩吋靶槍，本系統以兩台脈衝直流電源與一台射頻電源來提供兩支三吋靶槍及一支兩吋靶槍之濺鍍電源；基材並使用直流電源提供偏壓。 | 校外人士 1.營利事業單位：4000元/時 2.學術研究單位：2000元/時 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 薄膜刮痕儀 (Scratch Tester) | 量測薄膜結合力 | 藉著鑽石探針於鍍層表面畫出特定長度之直線刮痕，並記錄刮痕過程之正向力、側向力、磨擦係數與音波放射訊號。並根據音波訊號、磨擦係數與刮痕微結構分析發生破裂點的最小負荷，稱為臨界荷重，即可作為薄膜結合力測量的標準。 | 校外人士 1.營利事業單位：400元/道次 2.學術研究單位：300元/道次 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：300元/道次 (2)自行操作：200元/道次 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 磨耗試驗機 (Tribometer) | 本設備透過公式可計算摩擦係數(µ)、磨耗體積(WS)與磨耗率(WR)。 | 本設備可記錄磨耗過程之正向力(F)、側向力(L)、磨擦係數、磨耗深度、磨耗長度(S)、溼度與溫度。 | 校外人士 1.營利事業單位：2000元/小時 2.學術研究單位：1200元/小時 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1200元/小時 (2)自行操作：600元/小時 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 薄膜衝擊試驗機 (薄膜壽命量測系統) (Thin Film Impact Tester) | 特定衝擊次數之後透過掃描式電子顯微鏡/能量散佈光譜儀(SEM/EDS)分析薄膜破壞形貌來評估其抗衝擊性能的好壞。 | 本設備使用特定之正向衝擊力、衝擊頻率、衝擊次數與衝擊距離，將碳化鎢球在薄膜表面連續撞擊數千至數十萬次。 | 校外人士 1.營利事業單位：2000元/小時 2.學術研究單位：1200元/小時 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1200元/小時 (2)自行操作：600元/小時 | 李志偉 | 4437 | jefflee@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 紫外光/可見光分光光譜儀 (UV-Visible Spectrophotometer) | 紫外線/可見光分光光譜儀是一種分析材料透光率及反射率的儀器，可適用於電子、光電、化工、材料等研究領域。基本原理乃根據光電效應。紫外線及可見光分別照射材料表面時可獲得材料之吸收起始波長，其之能隙(energy gap)可利用下列公式計算。Eg＝1240/λonset | 此儀器之波長範圍為190〜2700nm。具有非破壞性、無污染、快速、信號清析等優點,在物理、光電、電子制程、光學元件、化學分析及線上監測等皆有許多的應用。 | 1. 非台塑企業之公司單位 1200元/hr 2. 非台塑企業之學術單位 1000元/hr 3. 台塑企業單位 800元/hr | 游洋雁 | 4676 | yyyu@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 離子輔助蒸鍍機 (Ion-Beam Assisted Deposition,IBAD) | 離子輔助蒸鍍設備可進行鍍製金屬薄膜、氧化物薄膜。 | 1.可使用晶圓最大尺寸 : 4吋。 2.共有四支旋轉坩鍋靶槍及一支輔助坩鍋，使用兩支直流電源電子槍作為主要蒸鍍 設備，並使用離子源輔助沉積。 3. 使用的氣體包括：Ar、O2、 N2 4. 工作壓力為1*10-4至8*10-5 5. 電壓固定為10V，電流最高定為15A。 | 校外人士 1.營利事業單位：3000元/爐 2.學術研究單位：1500元/爐 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1000元/爐 (2)自行操作：500元/爐 耗材費：200元/時 | 謝章興 | 4677 | jhhsieh@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 有機/無機鍍膜系統(Organic- inorganic hybrid coating system) | 本系統具備磁控濺鍍以及電漿聚和兩種方式，能沉積有機與無機薄膜。 | 1.可使用晶圓最大尺寸 : 4吋。 2.本系統兩支濺鍍槍以及ICP線圈。 3.ICP線圈能增強電漿，提高鍍膜效率。 4.使用的氣體包括：Ar、O2、N2。 | 校外人士 1.營利事業單位：3000元/爐 2.學術研究單位：1500元/爐 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1000元/爐 (2)自行操作：500元/爐 耗材費：200元/時 | 謝章興 | 4677 | jhhsieh@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 反應式離子蝕刻機 (Reactive Ion Etcher, RIE) | 可進行電漿蝕刻製程、薄膜表面改質工程、表面活化處理。 | 1.可使用晶圓最大尺寸 : 8吋。 2.基板溫度：27 ℃。 3.本系統使用射頻電源供應器(500W) 4.真空度:3 x 10-3 torr 工作壓力: 0.1torr~1torr。 5.可使用基材:高分子基板、石英玻璃、矽晶 圓。 6.使用的氣體包括：Ar、O2、N2、H2 | 校外人士 1.營利事業單位：2000元/時 2.學術研究單位：1500元/時 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1500元/時 (2)自行操作：1000元/時 耗材費：200元/時 開機費：1500元 | 謝章興 | 4677 | jhhsieh@mail.mcut.edu.tw
薄膜中心 | 高真空電漿蒸鍍鍍膜系統 | 利用被蒸鍍物(如鋁、鉻)在高溫下所具備的飽和蒸氣壓來進行薄膜的沉積 | 1.可放三片100mm*100mm被鍍物。 2.可蒸鍍鋁、鉻、二氧化鈦、鎳 | 校外人士 1.營利事業單位：3000元/爐 2.學術研究單位：1500元/爐 校內人士 1.其他系所 (1)委託操作：1000元/爐 (2)自行操作：500元/爐 耗材費：200元/時 | 謝章興 | 4677 | jhhsieh@mail.mcut.edu.tw