## 工作表1
	各系現有對外收費之儀器設備、技術服務相關資料
儀器外觀	系所/中心	儀器設備名稱(技術服務)	用途/說明	規格明細	收費標準 / (若校內、校外、長庚友校之收費標準不同，請分別敘述)	聯絡人	電話	Email	規章辦法
	環境與安全衛生工程系	液相層析串聯式質譜儀	為利用高壓幫浦加壓來產生動力進而使液體移動相流動，在此過程中移動相會帶動分析物流經管柱中的固定相，由於不同的分析物與固定相之間的作用力會不同，藉由不同的滯留時間，而達到分離的目的。後續樣品再經離子源離子化之後，經過第一個質譜儀分離，進入通有碰撞氣體之碰撞室，使離子產生斷裂，再利用第二個質譜儀依各個離子之質荷比不同分離，形成第二次質譜，此可作為離子結構判斷的依據。可應用於微量物質之定性和定量分析，偵測極限可達 ppb等級。越來越被廣泛應用於環境毒物分析、藥學檢驗、環境賀爾蒙及食物中的有害物質或添加物等方面之檢驗。目前已建立之服務項目：塑化劑(DEHP)及其代謝物、順丁烯二酸等檢驗項目。	質量範圍:m/z10-2000。 / 掃描速度最高:15000μ/sec。 / 測量模式:Scan/SIM。 / 最小pause time:1msec。 / 最小dwell time:1msec： / 液相層析/質譜儀界面:ESI (電灑法) 離子源。 / Desolvation Line(DL):最高300℃。 / Block Heater:最高500℃。 / ESI 分析流速:1μL/min to 2 mL/min。	服務對象包括校內（各系）及校外（企業內各機關學校、其他學術單位以及非學術單位），收費標準詳「液相層析串聯質譜儀管理辦法」。	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	感應耦合電漿質譜儀	樣本經由霧化器將之霧化成氣膠，而後進入霧化腔進行氣膠顆粒篩選，再導入高溫氬氣電漿中，經過去溶劑、蒸發、分解、原子化、離子化等一連串過程，再藉由取樣器與削減器萃取離子進入真空系統、質量分析器，最後由偵測器進行濃度的測定。	質量分析器:雙曲面柱之四極柱。 / 質量分析範圍:至少包含 2-260 amu。 / 去除多原子離子干擾裝置:於質量分析器前具備八極杆碰撞/反應池。 / 偵測極限:ppt level。 / 檢測器:採用直角偏軸檢測器系統Orthogonal detector system(ODS)，可徹底消除ICPMS內部碰撞/反應池以及四級柱產生之中性粒子，達到更低之背景及更大之線性範圍。	非學術單位:600元/元素 / 國內學術單位:500元/元素 / 長庚大學及企業內單位:400元/元素 / 明志科大:300元/元素 / 前處理:600元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	氣相層析質譜分析儀	將樣品物化後用載流氣體攜帶通過一分離管柱，依親合力不同而達分離之目的，後續再通過質譜儀進行質量判讀，可應用於空氣中微量微量有機物質之定性和定量分析。已被廣泛應用於環境檢測分析、刑事鑒識之檢驗及食品、飲料和香水分析等方面之檢驗。	質譜檢測器:電子撞擊式離子源功能及四極棒式質量過濾器。 / 離子源溫度:最高350℃。 / 質量範圍:1.6-1050u。 / 掃描模式:全質譜掃描及選擇離子監測兩種橾作模式可同時進行。 / 掃描速度:12500 u /sec。	非學術單位:600元/樣品 / 國內學術單位:500元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:400元/樣品 / 明志科大:300元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	感應耦合電漿光譜分析儀	樣品溶液噴入感應耦合電漿的核心中，高溫下，所有的分析物種都會被原子化、離子化和熱激發，以進行重金屬定性定量分析。	偵測器:Charge-couple-device type 雙CCD偵測器 / 波長範圍:167 ~ 785(含) nm，連續模式波長，不可分段電漿觀測方向:具Axial(水平) + Radial(垂直)雙向觀測模式。 / 霧化器:同心圓式霧化器。	非學術單位:500元/樣品 / 國內學術單位:400元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:300元/樣品 / 明志科大:200元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	元素分析儀	可定量分析樣品中Ｃ、Ｈ、 Ｎ、S四元素之重量百分比。	燃燒高溫爐溫度:最高設定溫度可達1200℃。 / 樣品取樣範圍:可達10 mg(有機樣品)或1g(土壤樣品)。 / 有效分析範圍:氮：0 - 10 mg(絕對值)。 / 有效分析範圍:碳：0 - 7 mg (絕對值)。 / 有效分析範圍:氫：0 -1 mg (絕對值)。 / 有效分析範圍:硫：0 - 2 mg (絕對值)。	非學術單位:500元/樣品 / 國內學術單位:400元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:300元/樣品 / 明志科大:200元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	比表面積分析儀	一定的壓力下，被測樣品顆粒表面在超低溫下對氣體分子具有可逆物理吸附作用並對應一定壓力存在之確定吸附量。透過平衡吸附量，再利用理論模型求出被測樣品之比表面積。	孔洞分析:3.5A-5000A以上。 / 比表面積量測:0.0005m2/g-Unlimited： / 可偵測最小孔體積:0.0001 cc/g以下(含)。	非學術單位:500元/樣品 / 國內學術單位:400元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:300元/樣品 / 明志科大:200元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	傅立葉轉換紅外線光譜儀	利用各種分子對中紅外光有其吸收特徵，進而分析材料的組成成分、分子結構、化學鍵含量等特性。	偵測範圍(Range):：7800-350cm-1。 / 具有compare功能，進行光譜的比對，依光譜相似程度(correction)及強度(factor)做比對工作。	非學術單位:500元/樣品 / 國內學術單位:400元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:300元/樣品 / 明志科大:200元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	熱重熱差同步熱分析儀	量測樣品材料在特定溫度條件下的重量變化情形的儀器。其主要原理係將樣品置於一個可透過程控式升溫、降溫或恆溫的加熱爐中，通入固定的環境氣體下(例如：氮氣或氧氣)，當溫度上升至樣品中某一材料成分的蒸發溫度、裂解溫度、氧化溫度時，樣品會因為蒸發、裂解、氧化而造成重量的損失，記錄樣品隨溫度或時間的重量的變化，即可判定材料的裂解溫度、熱穩定性、成分比例、樣品純度、水份含量、還原溫度及材料的抗氧化性等特性。	量測模式:TGA, DTA訊號可同步偵測，並可切換為DSC偵測模式。 / 溫度範圍:15℃-1000℃。 / 升溫速度:常溫到1000℃, 升溫速度：0.1-100 ℃/min。	非學術單位:500元/樣品 / 國內學術單位:400元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:300元/樣品 / 明志科大:200元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準
	環境與安全衛生工程系	離子層析儀	離子層析儀是用來分析水溶液中所存在的陰、陽離子，廣泛的應用水質檢測。目前可服務項目：Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、 NO2-、NO3- 、 SO42-、PO43-、F-等檢驗項目。	最大耐壓:5000psi。 / 流速範圍:0.05 -5.0ml/min。 / Peek材質可耐PH 0-14。 / 溫度範圍:室溫到55℃。	非學術單位:400元/樣品 / 國內學術單位:300元/樣品 / 長庚大學及企業內單位:200元/樣品 / 明志科大:100元/樣品	呂佩珊	4651	shanr_999@mail.mcut.edu.tw	貴重儀器使用收費標準