## 工作表1
各系現有對外收費之儀器設備、技術服務相關資料
系所/中心	儀器設備名稱(技術服務)	用途/說明	規格明細	收費標準 / (若校內、校外、長庚友校之收費標準不同，請分別敘述)	聯絡人	電話	Email	規章辦法
智慧醫療研究中心	熱電子型場發射掃描式電子顯微鏡	進行微觀分析、成分分析使用	1. FE-SEM ( 0.8 nm (加速電壓15KV )、1.0 nm (加速電壓 1KV ) 、放大倍率：×25 to ×1,000,000 / 2. EDS能量分散光譜 / 3.WDS 波長分散光譜儀	微結構觀察(SEI) 6,000元/3小時 / 波長分散式光譜儀(WDS) 4,500元/3小時 / 鍍白金機 500元/次 / 背向式散射(BEI) 6,000元/3小時 / 半定量(EDS) 6,000元/3小時	王聖棻	4543	heidiwang@mail.mcut.edu.tw
智慧醫療研究中心	X光粉末繞射儀	可作材料之晶體結構（Phase ID）、晶格常數（Lattice Parameter）、定性分析（Crystal Qualitative Analysis）之外，本設備搭配不同小角度繞射功能，可針對薄膜結構、針對單晶或磊晶結構薄膜作膜厚進行量測，以及具備升溫功能，針對升溫後的相變化進行研究。此外，軟體分析部分，包括有EVA與Refinement等功能，可以針對相的鑑定以及相結構組成比（Compound Ratio）進行分析。	1. 測量圓直徑至少為500mm，θ-2θ之最小步幅可達0.0001°， / θ-2θ之精度再現性需達0.0002°，2θ分析角度可介於 -110° 至 +168°， / 測角儀中心開口大小至少10公分以增加系統彈性能在大物件之非破性分析。 / 2. 高溫樣品加熱裝置：可昇溫至1600℃，最高昇溫速率≧50℃/min。	廣角繞射 800元/樣品 / 低掠角薄膜繞射 1,000元/樣品 / 高溫模式 時段收費 2,500元/3小時	王聖棻	4543	heidiwang@mail.mcut.edu.tw
智慧醫療研究中心	原子力顯微鏡	進行奈米材料與薄膜材料等微觀表面形貌分析與In situ特性分析	1.接觸式原子力顯微 (Contact Mode AFM)。 / 2.側向力原子力顯微鏡 (LFM, Lateral Force Microscope)。 / 3.輕敲式原子力顯微鏡 (Tapping Mode) / 4.相位影像功能(Phase Imaging) / 5.線重複提升 (Interleave control) 模式 / 6.磁力顯微鏡 ( MFM ) : 只需使用磁性探針即可。 / 7.靜電力顯微術(EFM) / 8.表面電位能顯微鏡 (SEPM)。 / 9點式力場曲線 (Force curve)	接觸式 3,000元/3小時 探針費用:500元/次 / 輕敲式 3,000元/3小時 探針費用:500元/次 / 單點式/全面式力場曲 3,000元/3小時 探針費用:500元/次 / 靜電力模式 3,000元/3小時 探針費用:500元/次 / 磁力模式 3,000元/3小時 探針費用:1000元/次 / 表面電位能模式 3,000元/3小時 探針費用:1000元/次 / 壓電響應模式 3,000元/3小時 探針費用:1000元/次 / 導電模式 3,000元/3小時 探針費用:1000元/次 / 掃描電容模式 3,000元/3小時 探針費用:1000元/次	王聖棻	4543	heidiwang@mail.mcut.edu.tw