## 工作表1
各系現有對外收費之儀器設備、技術服務相關資料
系所/中心	儀器設備名稱(技術服務)	用途/說明	規格明細	收費標準 / (若校內、校外、長庚友校之收費標準不同，請分別敘述)	聯絡人	電話	Email	規章辦法
綠色能源電池中心	X射線繞射光譜儀(XRD)	X光繞射儀是透用高能量電子轟擊靶材，產生多個特徵波長的X射線，X射線入射到結晶材料內部時會被原子平面反射。當原子的平面之間距離為d時，相鄰平面的入射X光與反射X光路徑相差2dsinθ，其中θ為X光入射角，當光程差為波長的整數倍時，相鄰的結晶面散射波就會產生建設性干涉，使X光波振幅倍增，意即當入射X光滿足上述之布拉格定律（2dsinθ=nλ）時，便會產生繞射現象。由於原子平面間距d為晶格常數的函數，故可藉由繞射結果來決定晶體的結構以及晶格常數。	1. 量測2θ範圍：3° - 90°。 / 2. 最小刻度：0.002°。 / 3. 靶材種類：銅靶 [λ(Kα1) = 0.15405 nm] 。 / 4. 適用之樣品型態：粉末。	800元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	X射線螢光繞射分析儀(XRF)	X 射線熒光分析(XRF) — 是對任何種類的樣品進行元素分析的最好分析技術，無論必需分析的樣品是液體、固體還是粉末。 / XRF 將最高的準確度和精密度與簡單和快速的樣品準備完美結合，對鈹(Be) 到鈾(U) 的元素喜遷分析，濃度範圍從100 % 到低至亞ppm 級。	1.粒徑大小:25 mm以下。	1000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	紫外光可見光近紅外線光光譜儀(UV-VIS)	紫外線/可見光分光光譜儀(UV/VIS/NIR spectrometers)是一種分析材料透光率及反射率的儀器，可適用於電子、光電、化工、材料等研究領域。紫外線/可見光分光光譜儀的基本原理乃根據光電效應。	1.光學系統:雙光束、單分光器。 / 2.波長範圍:190 ~ 900nm。 / 3.圖譜頻寬:0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, and 10 nm (標準高度)。 / 4.光源:氘氣燈(190 ~ 350nm)、鹵素燈(330 ~ 900nm)。 / 5.燈源切換位置:330 ~ 350 nm 。	600元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	熱分析儀(TGA)	TGA/ DSC同步熱焓熱重分析儀，不只可測量質量的變化，甚至如熔點(melting)，玻璃轉化溫度(glass transitions)，或其他固固相變化的熱事件。	1.廠牌型號:METTLER/TGA/DSC 1。 / 2.秤重範圍:至少1g 或以上。 / 3.溫度範圍:RT至1100°C(含或以上)。 / 4.溫升速度範圍:RT至1100℃，由室溫到1100 ℃ 僅需10min。 / 5.溫降速度:1100至100℃僅需22 mins。	1000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	碳氫氮元素分析儀(EA)	將欲分析之物質在氧化銅等氧化催化劑存在下利用氧氣將其完全燃燒，轉變成CO2、H2O、N2、NXOY、SO2及SO3；再利用銅將氮之氧化物還原成N2+CO2+H2O+SO2混合物。 / 此儀器分析方法是利用垂直式燃燒管，將欲分析之物質盛於錫金屬容器內，置於樣品自動進樣器上，利用重力原理，定期加入1000℃左右燃燒管，在錫之助燃下使樣品燃燒溫度高達1800℃，促使樣品足以完全燃燒，再經過銅還原處理後，生成之N2+CO2+H2O+SO2混合物，經過GC Column分離後，可利用熱傳導偵測器(TCD)分別測定其含量，再經資料處理，即可自動列計碳、氫、氮和硫之重量百分比。	1.樣品重量範圍:0.01-100mg。 / 2.分析範圍:0.01%(100ppm)-100%。	2000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	掃描式電子顯微鏡(SEM)	電子束經由電子槍的強電場加速往試片方向前進，在此過程中被稱為聚光透鏡及對物透鏡的電磁透鏡縮小，接著將掃描訊號輸入到偏向線圈，電子束即可對試片表面進行掃描。電子束照射到試片後會放射出二次電子、背向散射電子及特性X射線等，此時安裝於樣品室內的二次電子偵測器及背向散射電子偵測器即可偵測出試片放射出的訊號而成像。	1.廠牌行行:益弘S-2600H。 / 2.倍率:最高10K。 / 3.樣品不具揮發性。 / 4.樣品尺寸:小於2 cm。	600元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	掃描式電子顯微鏡-成分分析 / (SEM-EDX)	EDS可提供定性及半定量之成分分析，當入射電子束撞擊試片發生作用時會產生許多訊號，其中可產生連續X光和特徵X光，連續X光為入射電子減速所放出的連續光譜，形成背景。特徵X光的產生則是入射電子將原子中的內層電子撞離軌域，此時原子處於不穩定的狀態，因此外層電子會遷移進入內層軌域來保持系統的穩定。由於外層電子能量較高，當外層電子遷移進入內層軌域時會放出能量，即形成特徵X光，而特徵X光為特定能階間之能量差，故可藉以分析成分元素。	1.倍率:最高10K。 / 2.樣品不具揮發性。 / 3.樣品尺寸:小於2 cm。 / 4.樣品必須和真空相容（不適合濕式有機材料）。	1000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	拉曼光譜儀(Raman)	Raman（拉曼光譜分析）可用於確定樣品的化學結構，並藉由測量分子振動來鑑定化合物，具有好的空間解析度，可以分析較小的樣品。	1.偵測訊號：Raman散射。 / 2.偵測元素：化學和分子鑑結資訊。	800元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	雷射粒徑分析儀(DLS)	Size Analyzer Instrument Manual 光散射是用於測量粒度分佈的最廣泛應用的技術之一。在實踐中該技術快速、靈活，能夠提供準確的測量方法，便於對不同形式的分析儀提供樣品。該方法包括分析不同大小的顆粒與光束接觸時產生的散射光圖(去 卷積)提供精確並可重複的粒度分佈。	1.測量範圍：0.017μm 2000μm。 / 2.雷射光源：固態雷射光源波長780 nm。 / 3.樣品體積125mL。 / .	600元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	電子導電度(粉末壓錠)	材料在不同環境中，結合電化學軟體，可進行各種電化學技術的試驗，包括：定電位、定電流的控制量測與試驗。此設備，可進行交流阻抗量測分析，對於材料在腐蝕環境中，所產生的電化學反應，可解析材料腐蝕表面的腐蝕行為。	1.最大輸出電流：± 2A。 / 2.最大輸出電壓：± 30V。	1000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	比表面積分析儀(BET)	依據氣體在固體表面的吸附特性，在一定的壓力下，被測樣品顆粒（吸附劑）表面在超低溫下對氣體分子（吸附質）具有可逆物理吸附作用，並對應一定壓力存在確定的平衡吸附量。通過測定出該平衡吸附量，利用理論模型來等效求出被測樣品的比表面積。由於實際顆粒外表面的不規則性，嚴格來講，該方 法測定的是吸附質分子所能到達的顆粒外表面和內部通孔總表面積之和。氮氣因其易獲得性和良好的可逆吸附特性，成為最常用的吸附質。透過這種方法測定的比表面積稱之為“等效”比表面積 。	1.壓力量測範圍：0~950 mmHg。 / 2.P/P0量測範圍：0 to 1.0 P/P0。 / 3.壓力解析度：<0.1 mmHg。 / 4.P/P0解析度：<10-4。 / 5.孔洞體積量測範圍:≧4 x 10-6。	2000元/樣品	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw
綠色能源電池中心	電池環境電容量測試	電池活化、電池容量、電池壽命等特性測試。	1.充電負載電壓範圍 ：0V至6.0 Vdc。 / 2.電流範圍 ： 1uA至50.000 mA。	600元/溫度	黃惠平	4972	cindy118036@mail.mcut.edu.tw