## 1150805
各系現有對外收費之儀器設備、技術服務相關資料
系所/中心 | 儀器設備名稱(技術服務) | 用途/說明 | 規格明細 | 收費標準 (若校內、校外、長庚友校之收費標準不同，請分別敘述) | 連絡人 | 電話 | Email | 規章辦法
化學工程系 | 原子吸收光譜儀(AA) | 原子吸收光譜儀主要由銳線光源、原子化器（與試液相連）、分光系統、檢測系統以及電源同步調製系統組成。在測定特定元素含量時，儀器利用該元素的銳線光源發射出特徵輻射；試液經原子化器霧化並解離為氣態基態原子，這些原子吸收通過原子化區的特徵輻射，使光強度減弱。經色散系統分光並由檢測系統測得吸光度後，根據吸光度與元素濃度之間的線性關係，即可完成定量分析。 | 火焰式，偵測值可達 ppm 可測鎘、鉻、銅、鋅、鉛、鎳、汞、砷…等金屬。 | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 傅立業紅外線光譜儀(FTIR) | 紅外線光譜學主要研究分子、離子等化學物種，在電子基態下的轉動與振動能階變化；透過測量物質吸收紅外線能量（吸收光譜）的過程，進而解析其結構特性。在實際應用中，紅外線光譜儀是一項高效的分析工具，主要用於有機官能基鑑定、未知物結構定性、化學品指紋比對真偽、產品品質管制（QC）以及成分定量分析。 | 偵測範圍(Range)：4000-400cm-1。 解析度(Resolution)：1cm-1。 | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 氣相層析儀(GC) | 樣品溶液經注射汽化後，由載氣（通常為氮氣或氦氣）帶入層析管柱進行成分分離，隨後依序流出並由檢測器測得訊號。在定量分析上，需先量測已知濃度的標準品，並以其保留時間進行定性定址，再比對標準品與待測樣品的峰面積，即可精準計算出目標成分的含量。 | 溫度範圍︰室溫以上~350℃ 控溫精度︰±0.5% 顯示精度︰0.1℃ 可程式升溫 檢測器： FID | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 螢光光譜儀(FS或PL) | 螢光的本質屬於一種光致發光現象。當分子吸收特定波長的特徵輻射後，電子會躍遷至較高的激發單重態；隨後在極短時間內，以輻射躍遷方式回到基態或較低能階。此時所釋放出的電磁輻射即為螢光。 | 波長範圍(Range)：200-800 nm。 解析度(Resolution)：1 nm。 | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 同步熱分析儀(SDT) | 將被測試樣加熱時，由于溫度導致試樣內部產生物理或化學變化，追蹤重量及熱量變化的一種分析方法。 | 1. 溫度範圍：環境溫度至1100℃。 2. 加熱速率(線性)：0.1~100℃/min。 3. 樣品重量：<200mg。 | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 紫外線分光光譜儀(UV-Vis) | 當分子中的電子間遭受到光線的照射時，會吸收特定的能量，一般而言，不同的光線能量會造成不同的電子躍遷，在 紫外光/可見光的範圍，即形成UV/VIS 光譜。由於每一特定的官能基，均會有特定波長的吸收，因此可藉由UV 光譜做為分子官能基定量測量工作。 | 波長掃瞄範圍(Wavelength range) 190 ~1100 nm 波長準確度(Wavelength accuracy) ± 0.5 at 541.94 nm 波長再現性(Wavelength reproducibility ) ± 0.1 nm 基線平坦程度(Baseline flatness <Abs>) 200~ 850 nm,基線校正後可達± 0.001 有效吸收值範圍(Photometric range )可達±3.3 掃描速度(Scan rate ) 最高可達24000 nm/min | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 示差掃瞄型熱分析儀(DSC) | 當樣品被加熱、冷卻或在恆溫底下產生的吸熱或放熱時，DSC能檢測出這些能量的變化；此外，在溫度的測量上，DSC能提供您最精確的數值。應用範圍包括玻璃轉移溫度、相轉換點、交聯測試、結晶測試、品管分析等。 | 溫度範圍 -70℃~500℃ 掃瞄頻率 0.01~100℃/min 冷卻系統：可降至 - 70℃ 量測材質範圍 (非揮發或裂解狀態) 固態、液態、薄膜、粉態、膏狀 氣體流量控制系統 可調整氣體流量 (50~150 ml/min) | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 陳順基 | 6115 | scchen@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | X光繞射分析儀( XRD) | X光是解析材料結構最有效的工具，X光是將冶金工程拓展為材料科學的最大工程，無論材料、冶金、物理、化學、生醫、電機、地質、化工……等各項領域無不以各種方式利用X光作為研究的工具，了解原子結構是最起碼的功學素養。本設備具有多項檢驗功能，除了可以提供粉末及薄膜之一般角度的X-ray繞射分析外，亦可做低角度(2 theta=0.5度)分析，尤其應用在奈米材料之微孔或中孔結構之分析與鑑定。可直接做定量分析、成分及相鑑定、結晶圖譜分析，並適用在只有少量樣品時之粉體、薄膜或液體分析。可應用於奈米材料、生物科技、陶瓷、金屬、高分子、化學、食品、顏塗料等工業之材料開發與製備。 | 1.Powder Phase Identification 2.Crystalography analysis 3.Phase Quantification analysis by Rietveld 4.Very low angle functionality, SBAxx, Pore size analysis | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 劉宗宏 | 6126 | thliou@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法
化學工程系 | 場發式電子顯微鏡(FE-SEM) | 利用聚焦電子束掃描樣品的表面來產生樣品表面的圖像。電子束激發原子產生不同訊號，由偵測器檢測並將訊號組成圖像，可做微觀分析。 | 1.解析度:1.5 nm at 15 kV, 5.0 nm at 1.0 kV。 2.放大倍率：25 to 1,000,000。 | 請與儀器設備區連絡人連絡 | 黃錦鴻 | 6112 | kimhoong.ng@mail.mcut.edu.tw | 化學工程系公用儀器管理辦法